## Planilha1
Cliente: Prefeitura Municipal de São José do Ouro-RS Obra: Construção e Instalação de 01 (um) Poço Tubular Profundo
Planilha Orçamentária
Etapas | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço total do Item
Perfuração
1 | Taxa de Mobilização (deslocamento e montagem de canteiro de obras) | Serviço | 1 | 2000 | 2000
2 | Perfuração de em 10’’ - 0 a 12 m | m | 12 | 200 | 2400
3 | Perfuração de em 6 ⅛” - 12 a 150 m | m | 138 | 110 | 15180
Revestimento
4 | Tubo Geomecânico STD 6 ½” | m | 12 | 450 | 5400
5 | CAP PVC Geomecânico 6 ½’’ | Unid | 1 | 200 | 200
6 | Laje de Proteção (2x2 m) | Unid | 1 | 500 | 500
7 | Cimentação espaço anelar | m | 12 | 25 | 300
Instalação
8 | Bomba submersa Monofásica 220 V - 5 m³/h em 132 m.c.a. | Unid | 1 | 9200 | 9200
9 | Tubo edutor Geomecânico 1 ¼", espessura mínima de parede 32 mm | m | 132 | 32.9 | 4342.8
10 | Luva Galvanizada 1 ¼" | Unid | 34 | 22.4 | 761.6
11 | Quadro de Comando Monofásico 220 V | Unid | 1 | 2125 | 2125
12 | Cabo Submersível 3 x 6,0 mm - 1 KV | m | 150 | 28.9 | 4335
13 | Conjunto saída de poço (ACESSÓRIOS E CONEXÕES) | Conjunto | 1 | 800 | 800
14 | Válvula de retenção | unid | 1 | 125 | 125
15 | Tampa de Poço | Unid | 1 | 300 | 300
16 | Adaptador para bomba | Unid. | 1 | 250 | 250
17 | Mão de Obra - Instalação | Serviço | 1 | 2500 | 2500
18 | Poste de luz padrão, monofásico, 7,5 m de altura | Unid | 1 | 2000 | 2000
Sistema de adução
19 | Reservatório de água 10.000 litros | Unid | 1 | 7100 | 7100
20 | Suporte para caixa d’água de 10.000l: 04 pilares de concreto de 0,25x0,35x5m com sapatas, 04 vigas de concreto de 0,25x0,50x2m, 13m² de lajes alveolares de concreto. Equipada com Guarda-corpo tubular metálico e 01 Escada simples metálica | Unid | 1 | 14000 | 14000
21 | Montagem de estrutura de concreto e instalação de reservatório | Serviço | 1 | 1500 | 1500
22 | PEAD 40 mm PN 8 - poço/reservatório | m | 100 | 25.9 | 2590
Complementação
23 | Teste de vazão/bombeamento e recuperação | horas | 24 | 155 | 3720
24 | Coleta e Análise Água (Padrão Outorga DRH) | Unid | 1 | 1300 | 1300
25 | Tubo monitor - PVC ½ | m | 132 | 4.99 | 658.68
26 | Hidrômetro compatível com bomba - Qn 5 m³/h | Unid | 1 | 600 | 600
27 | Conjunto dosador de cloro (com pastilhas) | Unid | 1 | 1380 | 1380
28 | Cercamento do poço (2 x 2 m) | m² | 4 | 600 | 2400
29 | Mão de Obra - Complementação | Serviço | 1 | 1000 | 1000
30 | Tamponamento ( se necessário) | m | 150 | - | -
Custo Total da Obra |  |  |  | R$ | 88968.08